Dodatek č.1

kanalizačního řádu

stokové sítě města Kopidlno

splašková kanalizace v ul. Hilmarova

(zpracovaný dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

a prováděcí vyhl. č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů)

Vlastník kanalizace:    		Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.

Na Tobolce 428

506 01 Jičín

Provozovatel kanalizace:    	Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.

Na Tobolce 428

506 01 Jičín

##### Zpracovatel dodatku č.1 kanalizačního řádu:  	ing. Lucie Vašková

Datum zpracování:		       			květen 2018

…….......................

razítko a podpis

Kanalizační řád stokové sítě města Kopidlna,  který byl schválen odborem životního prostředí Městského úřadu Jičín dne 11.3.2016                                                     pod č.j. MuJc/2016/7370/ZP/Svo se doplňuje dodatkem č.1 z důvodu vybudování nové splaškové kanalizace v ul. Vackova v Kopidlně. Splašková kanalizace zajišťuje odvod splaškových vod z jednotlivých nemovitostí do čerpací stanice ČS 3 a dále na ČOV a odvedení srážkových vod ze střech domů, povrchu komunikací a zpevněných ploch novou dešťovou kanalizací                           do toku Mrlina.

Původně navržená splašková stoka BA-A v ul. Hilmarova (úsek Š1 – Š8) nebyla realizována po provedení kamerové prohlídky potrubí, kdy bylo zjištěno, že stávající jednotná kanalizace v ul. Vackova je v dobrém stavu a zůstane zachována stávající, z nově navržené šachty Š1 je tato stoka přepojena                                   do nové stoky BA v šachtě Š4. Pouze přívalové deště budou ze šachty Š1 převáděny do šachty Š4 na dešťové stoce ve správě města Kopidlna.

Projektová dokumentace byla zpracována ing. Janem Přívratským, Vodohospodářsko – inženýrské služby s.r.o. v 09/2013.

Územní rozhodnutí na umístění stavby kanalizace bylo vydáno stavebním úřadem MÚ Kopidlno dne 9.8.2013 pod č.j. 847/2013/MUK-4.

Stavební povolení bylo vydáno odborem ŽP MÚ Jičín dne 20.6.2014                                        pod č.j. MuJc/2014/16808/ZP/Svo, změna stavby před dokončením                                dne 10.2.2016 pod č.j. MuJc/2016/4118/ZP/Svo.

Popis splaškové kanalizace:

Splašková kanalizace - stoka „BA“ z materiálu PP Ultra Rib 2:

Délka kanalizace – 	DN 300	387 m

DN 200	40 m

Pro odvádění splaškových vod do výše uvedené kanalizační stoky platí veškerá ustanovení uvedená v KŘ stokové sítě města Kopidlna.

Přílohou tohoto dodatku je situace zaměření skutečného provedení stavby.